## Sheet1
2023年06月份计量标准考核许可公示①
序号 | 行政许可事项 | 单位名称 | 组织机构代码证号 | 申请类别 | 申请计量标准名称 | 许可证号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 办结/发证时间 | 有效期至
1 | 计量标准器具核准许可 | 郑州清源计量检测有限公司 | 914101023449013471 | 新建 | 专用玻璃量器检定装置 | [2023]郑量标清源证字第02号 | (1～100)mL | MPE：±(0.07~0.3)% | 2023-06-15 | 2028-06-14
2 | 计量标准器具核准许可 | 郑州清源计量检测有限公司 | 914101023449013471 | 新建 | 常用玻璃量器检定装置 | [2023]郑量标清源证字第01号 | (0.1～2000)mL | MPE：±(0.01~1)% | 2023-06-15 | 2028-06-14
3 | 计量标准器具核准许可 | 郑州清源计量检测有限公司 | 914101023449013471 | 复查 | 水流量标准装置 | [2015]郑量标清源证字第01号 | DN15～DN50 (0.004～28)m3/h | 0.2级 | 2023-06-15 | 2028-06-14
4 | 计量标准器具核准许可 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 91410100170031803N | 复查 | 非自动衡器检定装置 | [2007]郑量标郑水证字第001号 | ≤2t | M1等级 | 2023-06-14 | 2028-06-13