## Sheet1
2023年07月专项计量授权许可公示①
序号 | 行政许可事项 | 单位名称 | 统一社会信用代码证号 | 授权区域 | 授权形式 | 授权证书编号 | 授权开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 办结/发证时间 | 有效期至
1 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 膜式燃气表 | （0.016～160）m3/h | 1.5级 | 2023-06-18 | 2026-06-17
2 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 超声波燃气表 | （0.016～160）m3/h | 1.5级 | 2023-06-18 | 2026-06-17
3 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 涡轮流量计 | （0.06～10000）m3/h | 1.0级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17
4 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 涡街流量计 | （0.06～10000）m3/h | 1.0级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17
5 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 旋进旋涡流量计 | （0.06～10000）m3/h | 1.0级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17
6 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 气体容积式流量计 | （0.06～10000）m3/h | 1.0级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17
7 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 超声流量计 | （0.06～10000）m3/h | 1.0级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17
8 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 一般压力（真空）表 | （-0.1~60）MPa | 1.0级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17
9 | 专项计量授权许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 郑州市行政区域内 | 对郑州市行政区域内开展强制检定和非强制检定 | （郑）法计（2023）010003号 | 压力(差压)变送器 | （-0.1~60）MPa | 0.2级及以下 | 2023-06-18 | 2026-06-17