## Sheet1
2023年10月份计量标准考核许可公示②
序号 | 行政许可事项 | 单位名称 | 组织机构代码证号 | 申请类别 | 申请计量标准名称 | 许可证号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 办结/发证时间 | 有效期至
1 | 计量标准器具核准许可 | 河南润燃检测有限公司 | 91410100785083298P | 新建 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置 | [2023]郑量标郑燃证字第001号 | (0.016～6)m³/h | Urel=0.32% (k=2) | 2023-10-17 | 2028-10-16